## Дворовая территория по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск,  ул. Попова, д.28б.

6.10.1. Благоустройство

1) Состав работ по ремонту асфальтобетонного покрытия:

-Устройство оснований из щебня марки 600 фракции 40-70 мм;

-Розлив вяжущих материалов;

-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона;

-Установка тротуарных бортовых камней бетонных: при других видах покрытий.

6.10.2. Спортивная площадка

## Подрядчик должен выполнить работы по оборудованию игровыми комплексами детской площадки, расположенной по адресу: г. Дзержинск, ул. Попова, д.28б.

- Установка ограждения

|  | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение из металлического штакетника | м.п. | 500 |  |

-Устройство покрытий толщиной 10 мм из резиновой крошки на основе полиуретана.

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Покрытие бесшовное наливное для спортивных и детских площадок | 1 м2 | 126,00 |  |

- Установка детского игрового и спортивного оборудования

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивное оборудование Включает в себя две опоры и двое брусьев. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 10 лет. | шт. | 1 |  |
| 2 | Спортивное оборудование Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из шести опорных столбов и трех закладных брусьев. Оборудование устанавливается и бетонируется на оцинкованные металлические подпятники. Возраст пользователя от 3 лет. | шт. | 1 |  |
| 3 | Спортивное оборудование Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из двух боковых опор, барабана, двух турников и ступени. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 5 лет. | шт. | 1 |  |
| 4 | Спортивное оборудование Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из двух боковых стоек, рукахода и турника. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 8 до 14 лет. | шт. | 1 |  |
| 5 | Спортивное оборудование Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из боковой стойки, гимнастической стенки, гимнастических брусьев, двух упоров для отжиманий разной высоты, опоры под брусья и турника. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 10 лет. | шт. | 1 |  |
| 6 | Спортивное оборудование Выполнено как цельносварная металлическая конструкция. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 3 до 6 лет. | шт. | 1 |  |

6.6.4.Установка МАФ

## 1)Скамья со спинкой, в количестве 7 штук, в соответствии с эскизом

-Скамья имеет сборную конструкцию и включает в себя две опоры, спинку и сидение.

-Сборка осуществляется посредством фланцевого крепления.

-Скамья устанавливается и бетонируется в грунт.